Система алюминиевых профилей серии «AGS 150»

Система алюминиевых профилей серии «AGS 150» предназначена для изготовления фасадов зданий, зимних садов и светопрозрачных покрытий.

На основе серии  AGS 150 возможно изготовление фасадов с различными углами перелома. Большая номенклатура стоек, ригелей и декоративных крышек раширяет разнообразие архитектурных решений.

В фасад серии AGS 150 могут встраиваться различные типы окон серии AGS 68, двери серий  AGS 50 и  AGS 68, возможна также установка мансардного окна и окна с интегрированной створкой. Конструкций фасада позволяет устанавливать стеклопакеты, либо сэндвич-панели толщиной до 48мм.

Конструкции, выполненные из алюминиевых профилей системы AGS 150   с однокамерными стеклопакетами, с теплосберегающим покрытием, имеют приведенное сопротивление теплопередачи до 0,56м 2С0/ВТ.

Профили, из которых изготавливаются окна, двери и витражи могут быть окрашены порошковыми красителями в соответствии с ГОСТ 9.10-8.

Цвет покрытия определяется заказчиком по шкале RAL.сноска в услугах на шкалу

Толщина покрытия зависит от марки красителя и лежит в диапазоне 60-120мкм.

Крепежные элементы и используемые аксессуары изготовлены из нержавеющего или зачищенного от коррозии материала.